**Pytania i odpowiedzi**

**„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej”**

**Znak sprawy Zp3/2020**

**23 czerwca 2020r.**

**Pytanie:**

*Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania modułów monokrystalicznych? Moc pojedynczego modułu monokrystalicznego znacznie przekracza moc modułu polikrystalicznego co zmniejsza ilość modułów niezbędnych do zamontowania na dachu przy spełnieniu założonej mocy.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje zastosowanie modułów polikrystalicznych.

**Pytanie:**

*Czy zamawiający dopuszcza możliwość montażu konstrukcji balastowej na dachach budynków, czy wymagane jest trwałe związanie konstrukcji z poszyciem dachowym(inwazyjne)?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewidział montaż paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachowej budynków w systemie bezinwazyjnym, tj. tj. bez naruszania ciągłości warstwy pokrycia dachu oraz izolacji termicznej i przeciwwilgociowej połaci dachu.

**Pytanie:**

*Proszę o określenie mocy przyłączeniowej obu budynków, czy jest ona większa od projektowanej mocy instalacji fotowoltaicznej?*

**Odpowiedź:**

W odniesieniu do budynku przy ul. H. Sienkiewicza 50 jest ona mniejsza, a jeśli chodzi o budynek przy ul. Kad. S. Wyszyńskiego 10 jest ona większa.

**Pytanie:**

*Czy montaż instalacji fotowoltaicznej przewidziany jest na dwóch obiektach?*

**Odpowiedź:**

Tak montaż instalacji fotowoltaicznej przewidziany jest na obu obiektach.